## 耗材招标
目录标段 | 目录名称 | 参考规格 | 报价单位 | 参考单价 | 参考年用量 | 总金额 | 备注
1 | 二件式造口袋底盘（平面） | 550ml或更多规格 | 只 | 44.6 | 200 | 8920 | 请注明产品容量与开口范围
| 二件式造口袋开口袋 | 550ml或更多规格 | 只 | 16 | 200 | 3200
| 造口袋(一件式凸面开口袋) | 550ml或更多规格 | 只 | 45 | 50 | 2250
| 造口袋(一件式平面开口袋) | 550ml或更多规格 | 只 | 19.6 | 200 | 3920
| 尿路造口袋底盘（平面） | 550ml或更多规格 | 只 | 32 | 100 | 3200
| 尿路造口袋开口袋 | 550ml或更多规格 | 只 | 19 | 100 | 1900
2 | 按键回弹式采血器 | 防针刺伤型 | 枚 | 11 | 400 | 4400
3 | 除颤电极片 | 除颤仪电极片 | 副 | 420 | 14 | 5880 | 适配普通除颤仪
4 | 带针胸管 | 不少于3种规格梯度 | 根 | 108 | 13 | 1404
| 带针胸管 | 不少于3种规格梯度 | 根 | 34 | 100 | 3400
5 | 随身灸 | 要求无烟，易取放 | 套 | 8 | 1000 | 8000 | 一套产品包含灸具、艾柱，如为多套一盒或者其他组合形式的，请提供样品或产品彩页
6 | 大便采集器 | 带盖 | 只 | 0.4 | 2000 | 800
| 冷冻离心管 | 1.8ML | 只 | 0.3 | 2000 | 600
| 尿杯 | 中号 | 只 | 0.03 | 40000 | 1200
| 塑料试管 | 12*75mm | 支 | 0.05 | 5000 | 250
| 塑料试管 | 13*78mm | 支 | 0.09 | 10000 | 900
| 塑料试管 | 15*100mm | 支 | 0.12 | 1000 | 120
| 塑料试管盖 | 13mm | 只 | 0.04 | 5000 | 200
| 塑料试管架 | 50孔 | 只 | 11 | 10 | 110
| 样品杯 | 14*25mm | 只 | 0.06 | 15000 | 900
| 一次性吸管 | 1ML | 支 | 0.05 | 30000 | 1500
| 一次性吸管 | 3ML | 支 | 0.08 | 10000 | 800
| 载玻片 | （磨砂片），1.2MM，50片 | 片 | 0.09 | 15000 | 1350
7 | 超声探头隔离套 | 宽度52±2mm | 个 | 0.25 | 1000 | 250
8 | 超声骨科动力系统（刀头） | 适配超声骨刀 | 个 | 11000 | 1 | 11000
9 | 王不留行子耳贴 | 子耳贴不少于100粒/盒 | 盒 | 15 | 270 | 4050 | 数量不一致请按最小单位金额报价
10 | 一次性真空采血管（包括采血针） | 2.7ml蓝色(血凝管) | 支 | 0.81 | 50000 | 40500 | 带采血针，本项目要求能通过15189实验室标准，正式招标前进行提前试用验证
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 2ml紫色（血常规管） | 支 | 0.81 | 200000 | 162000
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml紫色（血常规管） | 支 | 0.81 | 30000 | 24300
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml黄色（分离胶管） | 支 | 0.81 | 300000 | 243000
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 3.5ml橘红色（分离胶管） | 支 | 0.81 | 30000 | 24300
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 2ml灰色（氟化钠） | 支 | 0.81 | 7000 | 5670
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml绿色（肝素锂） | 支 | 0.81 | 1000 | 810
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 2ml白色（血常规） | 支 | 0.81 | 10000 | 8100
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml白色（肝素锂） | 支 | 0.81 | 25000 | 20250
11 | 聚氨酯泡沫敷料 | 12.5*12.5CM，泡沫厚度5MM | 片 | 25 | 524 | 13100
12 | 医用棉签（五官） | 50支/包 15CM，五官专用 | 包 | 1.2 | 300 | 360 | 数量不一致请按最小单位金额报价
13 | 一次性使用口镜 | 检查型 | 个 | 0.35 | 10000 | 3500
| 显微眼内视网膜镊 | 杠杆式，内界膜镊，25G，直头/弯头 | 只 | 3175 | 2 | 6350
| 一次性使用防逆流引流袋 | 1000ML | 只 | 1.15 | 13000 | 14950
| 医用弹性绷带 | 10cm*450 cm肤色及白色 | 卷 | 9.3 | 100 | 930
| 医用导电膏 | 250克装 | 支 | 125 | 10 | 1250
14 | 医用无纺布帽 | 深蓝 | 只 | 0.27 | 100000 | 27000
| 一次性使用无菌医用垫单 | 90*200cm | 张 | 2 | 100 | 200
| 一次性使用无菌医用垫单 | 40cm*50cm | 张 | 0.3 | 20000 | 6000
15 | 一次性使用雾化器 | 儿童型 | 只 | 8.8 | 4500 | 39600
| 一次性使用输氧面罩 | 4米成人型 | 个 | 6.8 | 4500 | 30600
16 | 医用高分子夹板 | 10cmx40cm | 片 | 45 | 300 | 13500
| 医用高分子夹板 | 12.5cmx75cm | 片 | 75 | 80 | 6000
17 | 一次性人体动脉血样采集器 | 22G或更多规格 | 支 | 7.8 | 4000 | 31200
18 | 一次性使用三通阀 | 三通 | 只 | 1.4 | 30000 | 42000
19 | 医用超声耦合剂 | 250克装 | 瓶 | 2.5 | 1320 | 3300
20 | 医用外科口罩 | 17*18cm 3P Ⅰ型 1只/袋 浅兰长带 | 只 | 0.35 | 10000 | 3500
| 医用外科口罩 | 17*18cm 3P Ⅰ型 耳挂式 10只/袋 浅兰 | 只 | 0.19 | 200000 | 38000
| 医用外科口罩 | 17*18cm 3P 10只/袋 绑带式 浅蓝长带 | 只 | 0.3 | 10000 | 3000
| 医用外科口罩 | 耳挂式17*18cm单包装 浅蓝 | 只 | 0.27 | 1000 | 270
21 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 含湿化瓶、鼻氧管，要求不适配院内氧气流量表的产品自配接头 | 只 | 14.8 | 6500 | 96200
22 | 医用胶带(橡皮胶布) | 26cm*500cm | 卷 | 27 | 150 | 4050
23 | 一次性使用无菌光纤 | 参考波科EZ系列或SIS EZ系列 | 支 | 12000 | 5 | 60000 | 型号仅为参考，须适配科医人钬激光Versapulse PowerSuite100W
24 | 骨蜡 | 2.5g，手术使用，参考强生W810T | 片 | 20.5 | 210 | 4305
25 | 压力微导管 | 适配血流储备分数测量设备C152301 | 根 | 13500 | 10 | 135000 | 适配血流储备分数测量设备C152301
26 | 一次性使用心电电极 | 35mm或更多规格 | 片 | 0.4 | 1000 | 400 | 月牙形理疗电极，用于儿童耳后理疗，通用纽扣，请提供样品
| 一次性理疗电极 | 60*90mm、50*50或更多规格 | 片 | 9 | 1000 | 9000 | 插口型理疗电极，通用理疗2.0mm及2.5mm插口，请提供样品
27 | 口腔器械盒 | 内容包含但不限于口镜、牙探针、牙用镊、脱脂棉球、检查垫、检查碗、乳胶手套、清洁用纸等 | 只 | 1.4 | 50000 | 70000 | 按需提供相应比例漱口杯
1262999
1262999
0